**Опросный лист**

ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПАСПОРТА И ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

**Заказчик**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организации (полное название согласно учредительным документам) | Администрация МР «Кизилюртовский район» |
| Юридический адрес с указанием почтового индекса | РД, г. Кизилюрт, ул.Гагарина 52-а |
| Ф.И.О. (полностью) Руководит. Должность, тел. | Баранов Николай Петрович-заместитель главы администрации МР»Кизилюртовский район», тел.8 918 556 67 17 |

Площадь территории МО — 52401га.

Численность постоянного населения – 71694 чел.

В [муниципальный район](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) «Кизилюртовский район» входят

  13 [муниципальных образования](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5) со статусом [сельских поселений](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)

 16 населённых пунктов

В районе функционируют 77 бюджетных учреждений и организаций, в том числе:

- учреждения образования - 43;

- административных учреждений - 14;

- учреждений культуры -15.

**Потребление природного газа за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-вопотребителей | Объем энергоресурса, тыс.м3 |
| 1 | Физические лица | 13365 | 77563,55 |
| 2 | Юридические лица | 237 | 6618,76 |
| 3 | Итого | 13602 | 84182,31 |

Протяженность сетевого хозяйства составляет 401,970 км

Организации по поставке природного газа:

- сетевые :ЭГС Кизилюртовского района .

- сбытовые: МУ абонентская служба г. Кизилюрт и Кизилюртовского района .

Таблица 2.Сведения о потреблении электроэнергии за 2018г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Кол-вопотребителей | Объем энергоресурса, тыс.м3 |
| 1 | Физические лица | 18961 | 72728 |
| 2 | Юридические лица | 1060 | 16687 |
| 3 | Итого | 20021 | 89415 |

 Протяженность сетевого хозяйства 1313,6 км

Организации по поставке **электроэнергии**:

- сетевые: КИЗИЛЮРТОВСКИЕ РЭС АО «ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

- сбытовые: ДЭСК Кизилюртовское РОЭ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **Тарифы на коммунальные ресурсы в МО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2015 г.** | **2016 г.** | **2017 г.** | **2018 г.** |
| Электроэнергия, руб./кВт·ч. | 1,56 | 1,64 | 1,69 | 1,74 |
| Природный газ, руб./м3 | 4,77 | 4,88 | 5,06 | 5,10 |

Система наружного освещения МО

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Количество, шт. | Потребление, тыс. кВт∙ч |
| Светильники с лампами ДРЛ | 791 | 14238 |
| светильники с лампами накаливания | 3051 | 228000 |

Учреждения образования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Общая площадь учебных корпусов, м2 | Площадь деревянных окон, м2 | Кол-во ламп КЛЛ., шт. | Кол-во ламп накаливания, шт. | Потребление природного газа тыс. м3 | Потреб- ление электроэнергии тыс.кВт∙ч | Потребле-ние бензина, л | Потребление холодной воды, т.м3 |
|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. | МКОУ «Акнадинская СОШ» | 2760 | нет | 2 | 217 | 39,6 | 23,533 | 47,25 | - |
|
| 2. | МКОУ «Гельбахская СОШ» | 1680 | нет | 3 | 315 | 35 | 38,572 | 816,33 | - |
|
| 3. | МКОУ «Гадаринская СОШ» | 588 | нет | 2 | 115 | 20 | 15,27 | - | - |
|
| 4. | МКОУ «Зубутли-Миатлинская СОШ» | 4622 | нет | 6 | 365 | 40,6 | 85,432 | - | - |
|
| 5. | МКОУ «Кироваульская СОШ» | 1484 | нет | 3 | 154 | 40 | 45,476 | - | - |
|
| 6. | МКОУ «Кульзебская СОШ» | 2786 | нет | 2 | 135 | 35 | 38,098 | - | 3,92 |
|
| 7. | МКОУ «Комсомольская СОШ» | 6050 | нет | 3 | 254 | 72,021 | 65,357 | - | - |
|
| 8. | МКОУ «Миатлинская СОШ» | 544 | нет | 2 | 125 | 35 | 25,005 | - | - |
|
| 9. | МКОУ «Нечаевская СОШ № 1» | 1758 | нет | 4 | 245 | 45 | 70,74 | - | - |
|
| 10. | МКОУ «Нечаевская СОШ № 2» | 1974 | нет | 4 | 249 | 45 | 50,156 | 1767,76 |   |
|
| 11. | МКОУ «Нижнечирюртовская СОШ» им. Абдуллаевой | 505 | нет | 6 | 215 | 25 | 20,259 | - |   |
|
|
| 12. | МКОУ «Новочиркейская СОШ №1» | 1974 | нет | 5 | 321 | 50 | 25,091 | 2488 | 1,994 |
|
| 13. | МКОУ «Новочиркейская СОШ № 2» | 2185 | нет | 5 | 284 | 55 | 25,494 | - | 7,894 |
|
| 14. | МКОУ «Стальская гимназия» | 2185 | нет | 6 | 217 | 55 | 25,529 | - | 1,5 |
| 15. | МКОУ «Стальская СОШ № 2» | 1058 | нет | 2 | 248 | 35 | 65,245 | - | 6,9 |
|
| 16. | МКОУ «Стальская СОШ № 3» | 683 | нет | 1 | 213 | 25 | 20,086 | - | - |
| 17. | МКОУ «Султанянгиюртовская СОШ» | 6831 | нет | 4 | 321 | 66,255 | 138,673 | - | - |
|
| 18. | МКОУ «Султанянгиюртовская СОШ № 2» | 5307 | нет | 3 | 358 | 55 | 90,169 | - | - |
| 19. | МКОУ «Чонтаульская СОШ №1» | 2500 | нет | 2 | 257 | 65 | 40,442 |   |   |
| 20. | МКОУ «Чонтаульская СОШ № 2» | 3250 | нет | 3 | 212 | 68,787 | 35,494 | 1139 | - |
|
| 21. | МКОУ «Шушановская СОШ» | 1000 | нет | 2 | 185 | 45 | 15,536 | - | 3,086 |
|
| 22. | МКОУ «Мацеевская СОШ» | 593 | нет | 1 | 179 | - | 9,155 | - | - |
|
| 23. | МКОУ «Новозубутлинская СОШ» | 630 | нет | 2 | 114 | 45 | 30,57 | - | - |
| 24. | МКУ ДОД «ДЮСШ № 1» | Нет своего здания | нет | 1 | 92 | - | 1,994 | - | - |
| 25. | МКДОУ «Детский сад «Тюльпан» | 4614 | нет | 4 | 32 | 50 | 35,325 | - | - |
| 26. | МКДОУ «Детский сад «Соколенок» | 620,82 | нет | 4 | 36 | 45 | 25,328 | - | - |
| 27. | МКУ ДОУ «Детский сад «Дюймовочка» | 812,41 |   | 8 | 222 | 65 | 35,421 | - | - |
| нет |
| 28. | МКДОУ «Детский сад «Звездочка» | 592,9 | нет | 1 | 45 | 35 | 20,628 | - | - |
| 29. | МК ДОУ «Детский сад «Теремок» | 428,8 | нет | 4 | 22 | 45 | 25,42 | - | 7,9 |
| 30. | МКДОУ «Детский сад «Ветерок» | 395,3 | нет | 8 | 129 | 40 | 30 | - | 3,915 |
| 31. | МКДОУ «Детский сад «Малыш» | 236,5 | нет | 2 | 24 | 35 | 36,715 | - | - |
| 32. | МКДОУ «Детский сад «Ласточка» | 206,3 | нет | 6 | 25 | 30 | 28,122 | - | - |
| 33. | МКДОУ «Детский сад «Сказка» | 4659 | нет | 4 | 40 | 35 | 35,7 | - | 2,967 |
| 34. | МКДОУ «Детский сад «Радуга» | 247 | нет | 5 | 21 | 40 | 25 | - | - |
|   | **ИТОГО:** | **65760,03** |  |  |  | **1417,263** | **1299,035** | **6258,34** | **40,076** |
|  |  |  |  | **администрации** |  |  |  |  |
| № | Наименование объекта | Общая площадь зданий, м2 | Площадь деревянных окон, м2 | Кол-во ламп КЛЛ., шт. | Кол-во ламп накаливания, шт. | Потребление природного газа тыс. м3 | Потреб- | Потребление бензина, л | Потребление холодной воды,  |
| ление электроэнергии тыс.кВт∙ч |
| 1. | Администрация МО СП«село Миатли »  | 140 | 12 | 9 | - | 20 | 2,2 | - | - |
|
| 2. | Администрация МО СП«село Комсомольское»  | 302 | 12,5 | - | 30 | 18 | 16,821 | 4000 | 35 |
|
|
| 3. | Администрация МО СП «село Султанянгиюрт» | 204 | 25,4 | 8 | 6 | 15 | 8,098 | 1400 | 0,4 |
|
| 4. | Администрация МО СП «село Стальское»  | нет своего здания | - | 60 | 180 | - | 6 | - | - |
|
| 5. | Администрация МО СП «село Кироваул»  | 102 | 18 | 6 | - | - | - | 3300 | - |
|
| 6. | Администрация МО СП «сельсовет Нечаевский»  | 232 | - | 12 | - | - | 3,21 | 2664 | - |
|
| 7. | Администрация МО СП «село Гельбах»  |   | - | 48 | 48 | 20 | 7,565 | - | - |
| 289,3 |
| 8. | Администрация МО СП «село Кульзеб»  | 150 | - | 6 | - | 15 | 68,173 | 1091 | - |
|
| 9. | Администрация МО СП «село Нижний Чирюрт»  | 264 | - | - | 20 | - | 30 | - | - |
|
| 10. | Администрация МО СП «сельсовет Зубутли-Миатлинский»  | 200 | 3 | - | 15 | - | 7,8 | - | - |
|
|
| 11. | Администрация МО СП «село Новый Чиркей»  | 144 | 12 | 16 | - | 4 | 3,2 | - | 0,72 |
|
| 12. | Администрация МО СП «село Акнада»  | 126 | - | 13 | - | - | 1,769 | 2880 | - |
|
| 13. | Администрация МО СП «село Чонтаул» | нет своего здания | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 14. | Администрация МР «Кизилюртовский район» | 1962 | - | 135 | 1088 | 60,54 | 188,273 | 14440 | 8,011 |
|
|   | **ИТОГО:** |   |   |   |   | **152,54** | **343,109** | **29775** | **44,131** |

|  |
| --- |
| **Учреждения Культуры** |
| № | Наименование объекта | Общая площадь зданий, м2 | Площадь деревянных окон, м2 | Кол-во ламп КЛЛ., шт. | Кол-во ламп накаливания, шт. | Потребление природного газа тыс. м3 | Потреб-ление электроэнергии тыс. кВт∙ч | Потребле-ние бензина, л | Потребле-ние холодной воды, тыс. м3 |
|  | Все здания учреждений культуры находятся в зданиях администраций СП, либо арендованные. Счета за газ и электроэнергию оплачиваются администрациями или арендодателями | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Представитель учреждения зам.главы администрации Н.П.Баранов**

 Должность подпись Ф.И.О.